„Opěrná zeď - oplocení u Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“

Opěrná zeď – opolecení je založeno na základových pasech. Betonový základ bude š. 300 mm do hloubky minimálně 800 mm. Dle skonu pozemku bude upravena výška základů, základová spára musí být min. 800 mm pod terénem. Betonový základ bude armovány a bude propojen s ztraceným bedněním armaturou.

Opěrná zeď – oplocení bude ze ztraceného bednění 500 x 300 x 250 mm, max. výšky 1,3 m nad terénem. Stávající oplocení bude částečně demontováno a bude osazeno nově na opěrnou zeď. Výška oplocení s opěrnou zdí bude max. 2 m nad terénem.