## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
|  | Název stavby |  | MŠ Bendova 1122, Praha 6 - Řepy | [6 empty] | JKSO
|  | Místo objektu |  | Rekonstrukce elektroinstalace - výměna osvětlení | [6 empty] | EČO
|  | Název části |  | D.1.4. Technika prostředí staveb - silnoproudá el. tech. | [6 empty] | Místo
[11 empty] | IČO | DIČ
|  | Objednatel |  | Městská část Praha 17
|  | Projektant |  | Axen s.r.o.
Zhotovitel
|  |  | Rozpočet číslo |  |  | Zpracoval |  |  |  |  | Dne |  | Položek
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j.
Rozpočtové náklady v CZK
A |  | Základní náklady |  |  | B |  | Ostatní náklady |  | C |  | Vedlejší náklady
1 | ELEKTRO |  | Dodávky | 0 | 8 | Ostatní Elektro |  | 0 | 13 | Doprava a přesun dodávek |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 |  |  |  | 14 | PPV elektromontáže |  | 0% | 0
3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15
4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 16
5 | [8 empty] | 17
6 | [8 empty] | 18
7 | ZN (ř.1-6) |  |  | 0 | 12 | ON (ř.8-11) |  | 0 | 19 | VN (ř.13-18) |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 | 22 | Rozpočtová rezerva |  | 5% | 0
Projektant |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7,12,19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [8 empty] | 24 | 21% | 0 | DPH | 0
Objednatel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | 0% | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena Kč s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [8 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27
28
Datum a podpis | [8 empty] | 29
Výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace, slouží pro potřeby dodavatelského ocenění stavby. Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod.

## Celkem
E03 Silnoproudé zařízení
Rozpočet : Rekonstrukce elektroinstalace - výměna osvětlení A, A1, D, C
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Cena za jednotku | Cena celkem
Svítidla :
1 | -A- svítidlo dle specifikace v TZ | ks | 83 |  | 0
2 | -B- svítidlo přisazení "čočka" dle specifikace v TZ | ks | 46 |  | 0
3 | -BN- svítidlo přisazení "čočka" + nouzový zdroj dle specifikace v TZ | ks | 21 |  | 0
4 | -C- svítidlo ve vysokém krytí dle specifikace v TZ | ks | 35 |  | 0
5 | -CN- svítidlo ve vysokém krytí + nouzový zdro dle specifikace v TZ | ks | 4 |  | 0
6 | -D- svítidlo IP54 dle specifikace v TZ | ks | 11 |  | 0
7 | -DN- svítidlo IP54 + nouzový zdroj dle specifikace v TZ | ks | 16 |  | 0
8 | -N1- svítidlo nouzové IP65 s temperovanou baterií dle specifikace v TZ | ks | 2 |  | 0
9 | -N2- svítidlo nouzové IP20 dle specifikace v TZ | ks | 12 |  | 0
| Celkem svítidla : |  |  |  | 0
Elektroinstalační materiál :
10 | Spínač jednopólový č.1 IP44 - dle specifikace v TZ | ks | 39 |  | 0
11 | Spínač - přepínač č. 5 IP44 - dle specifikace v TZ | ks | 13 |  | 0
12 | Spínač - přepínač č. 6 IP44 - dle specifikace v TZ | ks | 68 |  | 0
13 | Spínač - přepínač č. 7 IP44 - dle specifikace v TZ | ks | 22 |  | 0
14 | Instalační krabice rozbočná nástěnná do vlhka min. IP44 vč. víčka - dle specifikace v TZ | ks | 50 |  | 0
15 | Instalační krabice rozbočná nástěnná vč. víčka - dle specifikace v TZ | ks | 260 |  | 0
16 | Instalační krabice přístrojová pod omítku - dle specifikace v TZ | ks | 12 |  | 0
17 | Instalační přístrojová krabice dvojitá nástěnná - dle specifikace v TZ | ks | 16 |  | 0
18 | Instalační přístrojová krabice nástěnná - dle specifikace v TZ | ks | 110 |  | 0
19 | Elektroinstalační lišta 60x40 hranatá např. KOPOS | m | 60 |  | 0
20 | Elektroinstalační lišta 40x40 hranatá např. KOPOS | m | 60 |  | 0
21 | Elektroinstalační lišta 40x20 hranatá např. KOPOS | m | 150 |  | 0
22 | Elektroinstalační lišta 20x20 hranatá např. KOPOS | m | 250 |  | 0
23 | Elektroinstalační lišta 20x10 hranatá např. KOPOS | m | 600 |  | 0
24 | Elektroinstalační lišta 20x20 hranatá kovová | m | 50 |  | 0
25 | Elektroinstalační lišta 40x20 hranatá kovová | m | 15 |  | 0
26 | Příslušenství lišt ( rohy, spojovací díly a podobně ) - paušální množství | kpl | 1 |  | 0
27 | Drobný elektro materiál - hmoždinky, wago atd. | kpl | 1 |  | 0
28 | Kabel CYKY-o 3x1,5 | m | 745 |  | 0
29 | Kabel CYKY-o 4x1,5 | m | 66 |  | 0
30 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 1000 |  | 0
31 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | m | 240 |  | 0
32 | Kabel PRAFLaSave X-O 3 x 1,5 | m | 30 |  | 0
33 | Kabel PRAFLaSave X-J 3 x 1,5 | m | 30 |  | 0
34 | Kabel PRAFLaSave X-J 5 x 1,5 | m | 50 |  | 0
R01 | Jistič 6B/1 10kA | ks | 6 |  | 0
R02 | Jistič 10B/1 10kA | ks | 19 |  | 0
R03 | Jistič 16B/1 10kA | ks | 9 |  | 0
R04 | Jistič 16B/3 10kA | ks | 2 |  | 0
R05 | Jistič 20B/3 10kA | ks | 8 |  | 0
R06 | Jistič 25B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
R07 | Vypínač 50B/3 10kA | ks | 5 |  | 0
R08 | Jistič-chránič 10C/0,03/1N 10kA | ks | 49 |  | 0
R09 | Jistič-chránič 16C/0,03/1N 10kA | ks | 4 |  | 0
R10 | Přepěťová ochrana B+C 12,5kA 4N | ks | 5 |  | 0
R11 | Propojovací přípojnice 3x50A 60cm | ks | 12 |  | 0
R12 | Lišta DIN TS35 55 cm | ks | 12 |  | 0
R13 | Krycí plech rozvaděče a vysekání otvorů patrové rozv. | m2 | 3 |  | 0
| Elektroinstalační materiál : |  |  |  | 0
Instalace a montáž
35 | Demontáž a likvidace stávajících svítidel | kpl | 1 |  | 0
36 | Demontáž a likvidace stávajících vypínačů a nevyužité povrchové elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
37 | Stropní a nástěnné svítidlo, instalace, zapojení kabelů, kompletace | ks | 230 |  | 0
38 | Montáž elektroinstalační lišty výšky 40 mm | m | 120 |  | 0
39 | Montáž elektroinstalační lišty do výšky 20 mm | m | 1000 |  | 0
40 | Montáž elektroinstalační lišty do výšky 20 mm kovové | m | 65 |  | 0
41 | Montáž instalační a přístrojové krabice | ks | 436 |  | 0
42 | Montáž přístrojové krabice do omítky vč. zednického začištění | ks | 12 |  | 0
43 | Kabeláž natažení kabelů do průžezu 2,5 mm2 | m | 2161 |  | 0
44 | Vypínače , zapojení kabelů, kompletace | ks | 142 |  | 0
45 | Protipožární ucpávka | m2 | 1 |  | 0
R14 | Demontáže stávajících přístrojů patrové rozvaděče | ks | 5 |  | 0
R15 | Kontrola a vyhledání vývodů | hod | 15 |  | 0
R16 | Jistič 6B/1 10kA | ks | 6 |  | 0
R17 | Jistič 10B/1 10kA | ks | 19 |  | 0
R18 | Jistič 16B/1 10kA | ks | 9 |  | 0
R19 | Jistič 16B/3 10kA | ks | 2 |  | 0
R20 | Jistič 20B/3 10kA | ks | 8 |  | 0
R21 | Jistič 25B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
R22 | Vypínač 50B/3 10kA | ks | 5 |  | 0
R23 | Jistič-chránič 10C/0,03/1N | ks | 49 |  | 0
R24 | Jistič-chránič 16C/0,03/1N | ks | 4 |  | 0
R25 | Přepěťová ochrana B+C 12,5kA 4N | ks | 5 |  | 0
R26 | Propojovací přípojnice 3x50A 60cm | ks | 12 |  | 0
R27 | Lišta DIN TS35 55 cm | ks | 12 |  | 0
R28 | Propojení přístrojů v patrovém rozvaděči | ks | 5 |  | 0
R29 | Krycí plech rozvaděče a vysekání otvorů patrové rozv. | m2 | 3 |  | 0
| Celkem za montáž bez DPH |  |  |  | 0
Ostatní
46 | Recyklační poplatek za svítidla | ks | 184 |  | 0
47 | Technická příprava - zajištení obvodů, rozměření svítidel, vyhledání původní elektroinstalace, atd. | kpl | 1 |  | 0
48 | Přesun nábytku, zakrývání nábytku | kpl | 1 |  | 0
49 | Průraz zdí do 2 kabelů a tlouška stěny do 30 cm | ks | 80 |  | 0
50 | Průraz zdí cca 15x15 cm a tlouška stěny do 30 cm | ks | 26 |  | 0
51 | Průraz stropu do 2 kabelů | ks | 6 |  | 0
52 | Stavební připomoci, odvoz sutě, zazdívání otvorů, oprava štuků | kpl | 1 |  | 0
53 | Výmalba dle požadavku v TZ | m2 | 2600 |  | 0
54 | Úklid během montáže a po malování - průběžný + po dokončení prací (čistý) | kpl | 1 |  | 0
55 | Protokol o měření intenzity osvětlení | kpl | 1 |  | 0
56 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
57 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za ostatní bez DPH |  |  |  | 0
| Celkem za materiál bez DPH |  |  | 0
| Celkem za montáž bez DPH |  |  | 0
| Celkem za ostatní bez DPH |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0