XXXXX XXXXXXX

XXX

tel., fax: XXX

e-mail: XXX

Sportovní centrum Řepy

Seznam zařízení SO01

Vzduchotechnika vč. chlazení

1)   Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení Frivent KLG 150 RO-W-K-M,

bez regulace a měření	3 kpl

2)   Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním vertikálním provedení Frivent CLV 6000 RO-W-K-M, bez regulace a měření	1 kpl

3)   Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním vertikálním provedení Frivent CLO 4000 PT-W,

bez regulace a měření	1 kpl

4)   Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním vertikálním provedení Frivent CLO 3000 PT-W,

bez regulace a měření	1 kpl

5)   Venkovní kondenzační jednotka chlazení Daikin ERQ200AW1	6 kpl

6)   Venkovní kondenzační jednotka chlazení Daikin ERQ250AW1	1 kpl

7)   Kazetová chladící jednotka Daikin FCAG50	1 ks

8)   Kondenzační jednotka Daikin RXS50L	1 ks

9)   Nástěnná chladící jednotka Daikin FTXS20K	3 ks

10) Kondenzační jednotka MULTI SPLIT Daikin 3MXS68G	1 ks

11) Ventilátor diagonální TD 1000/250	2 ks

12) Ventilátor diagonální TD 500/160	5 ks

13) Ventilátor diagonální TD 800/200	2 ks

14) Ventilátor radiální BP 200/1 vč. DT3	3 ks

15) Ventilátor radiální IRT/4-400A	1 ks

16) Ventilátor radiální RM 315 vč. DT3	1 ks

17) Ventilátor radiální RM 160 vč. DT3	3 ks

18) Regulační klapka se servopohonem 230V	6 ks

19) Filtrační kazeta IFL 400/80-50	1 ks

20) Filtrační kazeta MFL 200	1 ks

21) Protipožární klapka PKTM III.50 se servopohonem 24V	26 ks

22) Větrací mřížka ARADEX EI60	5 ks

CHÚC B SO01

1)   Radiální ventilátor MUB 062 630D4 IE2	1 kpl

2)   Uzavírací klapka 450 se servopohonem	2 ks

ZOTK – Z1, Z2, Z3

| 1) | Požární axiální ventilátor do potrubí THGT/4-1000-9/-7,5 | 1 kpl |
| --- | --- | --- |
| 2) | Radiální střešní ventilátor CTVT 6-630 PTC | 3 kpl |
| 3) | Axiální ventilátor do potrubí TCBTx2/4-500 | 3 kpl |
| 4) | Uzavírací klapka vč. servopohonu TSKM 500 | 3 kpl |

Seznam zařízení SO02

Vzduchotechnika vč. chlazení

| 1) | Bazénová odvlhčovací jednotka vnitřní Frivent DEH 16 000 HP, vč. regulace a měření | 2 kpl |
| --- | --- | --- |
| 2) | Bazénová odvlhčovací jednotka vnitřní Frivent DEH 6 000 HP, vč. regulace a měření | 1 kpl |
| 3) | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení Frivent CL 6000 RO-W, |  |
|  | bez regulace a měření | 1 kpl |
| 4) | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení Frivent CLO-H 6000 PT-W-K, |  |
|  | bez regulace a měření | 1 kpl |
| 5) | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení Frivent CL 6000 PT-W-K, |  |
|  | bez regulace a měření | 1 kpl |
| 6) | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení Frivent CLO-H 3000 PT-W, |  |
|  | bez regulace a mření | 1 kpl |
| 7) | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení Frivent CL 8000 PT-W, |  |
|  | bez regulace a měření | 1 kpl |
| 8) | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení Frivent CLO-H 3000 PT-W-K, |  |
|  | bez regulace a mření | 1 kpl |
| 9) | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení Frivent KLG 130 PT-W-K, |  |
|  | bez regulace a měření | 1 kpl |

10)  Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení Frivent WR 46-16/4 FW,

bez regulace a měření	1 kpl

11)  Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení Frivent FGT 022 W-K,

vč. měření a regulace	1 kpl

12)  Venkovní kondenzační jednotka chlazení Daikin ERQ100AW1	2 kpl

13)  Venkovní kondenzační jednotka chlazení Daikin ERQ125AW1	1 kpl

14)  Venkovní kondenzační jednotka chlazení Daikin ERQ200AW1	2 kpl

15)  Venkovní kondenzační jednotka chlazení Daikin ERQ250AW1	3 kpl

16)  Nástěnná chladící jednotka Daikin FTX35A	3 ks

17)  Kondenzační jednotka Daikin RXF35A	3 ks

18)  Dveřní clona Systemair – PA3515WL	1 kpl

19)  Kuchyňská digestoř 1750x2400x450 – OPA prostorová	1 kpl

20)  Kuchyňská digestoř 900x1100x450 – OPB nástěnná	1 kpl

21)  Kuchyňská digestoř 1250x1140 – OPB nástěnná	1 kpl

22)  Odlučovač tuku GT-M-V	4 kpl

23)  Radiální ventilátor VORT MEDIO	37 kpl

21)  Radiální ventilátor FORT – P 202	2 ks

22)  Ventilátor diagonální TD 800/200	4 ks

23)  Ventilátor diagonální TD 160/160	1 ks

24)  Ventilátor diagonální TD 500/160	5 ks

25)  Ventilátor diagonální TD 350/125	3 ks

26)  Ventilátor diagonální TD 800/200 Ex	1 ks

27)  Ventilátor radiální RM 160 vč. DT3	1 ks

28)  Protipožární klapka PKTM III.50 se servopohonem 24V	48 ks

29)  Protipožární klapka PKTM-90.50 se servopohonem 24V	2 ks

30)  Větrací mřížka ARADEX EI60	5 ks

CHÚC B SO02

1)   Radiální ventilátor TGT/2-450-6/16-L-2,2kW	1 kpl

2)   Uzavírací klapka se servopohonem 450	4 kpl