Příloha č.4

XXXXXX XXXXXXX

XXXXX

tel., fax: XXX XXX XXX

e-mail:

www

| Sportovní centrum Řepy - SO01 servis, revize |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zařízení | m.j. | počet ks | sazba | celkem | 2x/rok | 1x/rok | Celkem za rok |
| Vzduchotechnika - servis |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka Frivent (vnitřní, vnější, podstropní) | ks | 6 |  |  | 2 |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka Daikin | ks | 7 |  |  | 2 |  |  |
| Kazetová chladící jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazetová chladící jednotka Daikin | ks | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Kondenzační jednotka SPLIT-inverter |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondenzační jednotka SPLIT-inverter Daikin | ks | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Nástěnná chladící jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástěnná chladící jednotka Daikin | ks | 3 |  |  | 2 |  |  |
| Kondenzační jednotka MULTI SPLIT-inverter |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondenzační jednotka MULTI SPLIT-inverter Daikin | ks | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilátor axiální, radiální, diagonální | ks | 24 |  |  |  | 1 |  |
| Regulační klapka |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulační klapka se servopohonem | ks | 6 |  |  | 2 |  |  |
| Uzavírací klapka |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzavírací klapka se servopohonem | ks | 5 |  |  | 2 |  |  |
| Filtrační kazeta |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtrační kazeta | ks | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Celkem bez DPH Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnika - revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární klapka |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární klapka | ks | 26 |  |  | 2 |  |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárních klapek dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilátor CHÚC |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilátor CHÚC | ks | 2 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárního zařízení dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Větrací mřížka Aradex |  |  |  |  |  |  |  |
| Větrací mřížka Aradex | ks | 5 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola provozuschopnosti větracích mřížek dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka Daikin |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka Daikin | ks | 8 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola těsnosti systému chladícího okruhu dle Vyhlášky č.257/2012 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (5 - 50 t eq CO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení odvodu tepla a kouře - revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární ventilátor | ks | 3 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárních ventilátorů dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Sportovní centrum Řepy - SO02 servis, revize |  |  |  |  |  |  |  |
| zařízení | m.j. | počet ks | sazba | celkem | 2x/rok | 1x/rok | Celkem za rok |
| Vzduchotechnika - servis |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka Frivent (vnitřní, podstropní) | ks | 9 |  |  | 2 |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka Frivent | ks | 3 |  |  | 2 |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka Daikin | ks | 8 |  | 1 | 2 |  |  |
| Nástěnná chladící jednotka |  |  |  |  |  |  |  |

| Nástěnná chladící jednotka Daikin | ks | 3 |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondenzační jednotka SPLIT-inverter |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondenzační jednotka SPLIT-inverter Daikin | ks | 3 |  |  | 2 |  |  |
| Dveřní clona |  |  |  |  |  |  |  |
| Dveřní clona horizontální, teplovodní | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Kuchyňská digestoř |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuchyňská digestoř (prostorová, nástěnná) | kpl | 3 |  |  | 2 |  |  |
| Odlučovač tuku |  |  |  |  |  |  |  |
| Odlučovač tuku GT-M-V | kpl | 4 |  |  | 2 |  |  |
| Ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilátor axiální, radiální, diagonální | ks | 54 |  |  |  | 1 |  |
| Uzavírací klapka |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzavírací klapka se servopohonem | ks | 4 |  |  | 2 |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka Frivent č. 1 a 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezinfekce VZT jednotky | ks | 2 |  |  |  | 1 |  |
| Celkem bez DPH Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnika - revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární klapka |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární klapka | ks | 50 |  |  | 2 |  |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárních klapek dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilátor CHÚC |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilátor CHÚC | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola provozuschopnosti požárního zařízení dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Větrací mřížka Aradex |  |  |  |  |  |  |  |
| Větrací mřížka Aradex | ks | 5 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola provozuschopnosti větracích mřížek dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.221/2014 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka Frivent DEH 16000 HP | ks | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Kontrola těsnosti systému chladícího okruhu dle Vyhlášky č.257/2012 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (50 - 500 t eq CO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazénová odvlhčovací jednotka Frivent DEH 6000 HP | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola těsnosti systému chladícího okruhu dle Vyhlášky č.257/2012 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (5 - 50 t eq CO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka Daikin |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní kondenzační jednotka Daikin | ks | 8 |  |  |  | 1 |  |
| Kontrola těsnosti systému chladícího okruhu dle Vyhlášky č.257/2012 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (5 - 50 t eq CO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH - servis SO01 + SO02 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH - revize SO01 + SO02 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH - servis, revize SO01 + SO02 Kč |  |  |  |  |  |  |  |

Cena neobsahuje:

DPH, náklady na dopravu a výjezd mimo pracovní dobu, náklady za marný výjezd, náklady na čas strávený na cestě, náklady na pohotovostní  službu náklady na lešení, náklady na zvedací mechanismy ve výšce nad 1,5 m nebo na střeše, zaregulování  VZT zařízení, měření hlučnosti, mechanické čištění vzduchovodů  a desinfekci, náklady na spotřební materiál (filtry, řemeny, teplosměnný  prstenec), provozní náplně (oleje, chladivo, mazivo),

náhradní díly