## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d8e68a67-bdee-4dc6-b67f-5b8ef093ed5c}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE DODÁVKY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024/03/V11 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6. 5. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | MČ Praha 17 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Šumavaplan s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ A DODÁVEK
| Kód: | [6 empty] | 2024/03/V11
| Stavba: | [6 empty] | Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6. 5. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | MČ Praha 17 | [6 empty] | Projektant: |  | Šumavaplan s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d8e68a67-bdee-4dc6-b67f-5b8ef093ed5c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | ZL02.03 |  |  |  | Technologie výdejny jídla | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ce0fa12d-4663-43bb-abe5-dfd0badf3682} | {d8e68a67-bdee-4dc6-b67f-5b8ef093ed5c} | 2

## ZL02.03 - Technologie výd...
{ce0fa12d-4663-43bb-abe5-dfd0badf3682}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:
ZL02.03 - Technologie výdejny jídla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MČ Praha 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Šumavaplan s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
Stavba:
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:
ZL02.03 - Technologie výdejny jídla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 17 |  |  | Projektant: | Šumavaplan s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - M | [5 empty] | 0
| 82-M - Technologie výdejny jídla | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba:
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:
ZL02.03 - Technologie výdejny jídla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 17 |  |  | Projektant: | Šumavaplan s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 82-M | Technologie výdejny jídla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 82 101 | vozík na termoporty 1100x760x900 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -736077816
| PP |  | vozík na termoporty 1100x760x900 celonerezová konstrukce z chromniklové oceli 18/10, 2 pevná a 2 otočná kola s brzdou, pr. 200mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 82 102 | pracovní stůl s policí a 3 zásuvkami, 1600x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -919144704
| PP |  | pracovní stůl s policí a 3 zásuvkami, 1600x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 82 103 | chladící skříň na GN2/1, celonerezová konstrukce, 697x867x2115 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2002468740
| PP |  | chladící skříň na GN2/1, celonerezová konstrukce, 697x867x2115 energetická třída A, chladivo R 290, dynamické chlazení, automatické odmrazování, teplotní rozsah -2°c až +15°C, ovládání barevným dotykovým displejem 2,4", teplotní displej vnější digitální, LED vnitřní osvětlení, optický a akustický výstražný signál, integrovaný Smart modul pro připojení k síti, rozhraní WLAN/LAN, přestavitelné rošty, nosnost polic min. 60kg, madlo tvaru lišty, zámek dveří, samozavírací dveře | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 82 104 | mycí stroj na termoporty, koš min. 612x672mm, výška zásuvu min. 800mm, včetně automatického změkčovače vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1485955061
| PP |  | mycí stroj na termoporty, koš min. 612x672mm, výška zásuvu min. 800mm, včetně automatického změkčovače vody | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 82 105 | regál nerez se 4 přestavitelnými policemi, 1600x500x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -864354302
| PP |  | regál nerez se 4 přestavitelnými policemi, 1600x500x1800 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 82 106 | mycí stůl se dvěma vanovými dřezy 600x500x300, celkové rozměry 1800x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1802019271
| PP |  | mycí stůl se dvěma vanovými dřezy 600x500x300, celkové rozměry 1800x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 82 107 | sprcha tlaková se směšovací baterií, pákové ovládání, napouštěcí ramínko, robustní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -389664826
| PP |  | sprcha tlaková se směšovací baterií, pákové ovládání, napouštěcí ramínko, robustní provedení | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 82 108 | pracovní stůl se spodní policí a pracovní deskou s odkapem, 1900x700x900 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 995890439
| PP |  | pracovní stůl se spodní policí a pracovní deskou s odkapem, 1900x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 82 109 | podlahová vpusť s roštem a gulí 1000x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 818597567
| PP |  | podlahová vpusť s roštem a gulí 1000x1000 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 82 110 | samonavíjecí buben s hadicí 20m a tlakovou pistolí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1919253663
| PP |  | samonavíjecí buben s hadicí 20m a tlakovou pistolí | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 82 111 | regálová sestava Al/plast se 4 policemi, 2400x500x1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1405023055
| PP |  | regálová sestava Al/plast se 4 policemi, 2400x500x1750 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 82 112 | regálová sestava Al/plast se 4 policemi, 2000x500x1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1458963243
| PP |  | regálová sestava Al/plast se 4 policemi, 2000x500x1750 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 82 113 | chladící skříň bílá 350l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -314462742
| PP |  | chladící skříň bílá 350l | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 82 114 | pracovní stůl se spodní policí a zásuvkami, 1200x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -762685644
| PP |  | pracovní stůl se spodní policí a zásuvkami, 1200x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 82 115 | nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi, 1200x350x680 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1815256071
| PP |  | nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi, 1200x350x680 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 82 116 | elektrický konvektomat 10xGN 1/1, 847x776x1042, stojan se zásuvy na GN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 516938777
| PP |  | elektrický konvektomat 10xGN 1/1, 847x776x1042, stojan se zásuvy na GN celkem 10 podélných vsuvů pro GN 1/1, vyjímatelné rámy s roztečí min. 68mm, možno použít gastronádoby 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, síťově propojitelné varné systémy, max. rozměry 850x980x1740, nejvyšší zásuv max. v=154cm, boilerový vyvíječ páry, inteligentní regulace klimatu v komoře, min. 7 provozních režimů, automatické čištění a odvápnění, min. 9 čistících programů, průběžné čištění za max. 12 minut, regulace vlhkosti s přesností na procenta, obousměrný ventilátor s min. 5 rychlostmi, ošetřovací tablety-množství- dle pokynu stroje, certifikace pro práci bez dozoru, dotyková teplota dveří max. 73°C | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 82 117 | elektrický konvektomat 10xGN 1/1, 847x776x1042, stojan se zásuvy na GN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -305262275
| PP |  | elektrický konvektomat 10xGN 1/1, 847x776x1042, stojan se zásuvy na GN celkem 10 podélných vsuvů pro GN 1/1, vyjímatelné rámy s roztečí min. 68mm, možno použít gastronádoby 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, síťově propojitelné varné systémy, max. rozměry 850x980x1740, nejvyšší zásuv max. v=154cm, boilerový vyvíječ páry, inteligentní regulace klimatu v komoře, min. 7 provozních režimů, automatické čištění a odvápnění, min. 9 čistících programů, průběžné čištění za max. 12 minut, regulace vlhkosti s přesností na procenta, obousměrný ventilátor s min. 5 rychlostmi, ošetřovací tablety-množství- dle pokynu stroje, certifikace pro práci bez dozoru, dotyková teplota dveří max. 73°C | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 82 118 | regálový vozík na 14 GN1/1, 550x380x1740 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1007642725
| PP |  | regálový vozík na 14 GN1/1, 550x380x1740 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 82 119 | nerezové umyvadlo s kolenovým ovládáním, dávkovač mýdla a ručníků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -671080694
| PP |  | nerezové umyvadlo s kolenovým ovládáním, dávkovač mýdla a ručníků | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 82 120 | regál Al/plast, 5 polic, 1200x500x1750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1355970018
| PP |  | regál Al/plast, 5 polic, 1200x500x1750 | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 82 121 | vyhřívaný zásobník na misky dvoutubusový, pojízdný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -231636064
| PP |  | vyhřívaný zásobník na misky dvoutubusový, pojízdný viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 82 122 | vyhřívaný zásobník talířů dvoutubusový, pojízdný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1299867268
| PP |  | vyhřívaný zásobník talířů dvoutubusový, pojízdný viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 82 123 | chladící skříň na GN2/1, celonerezová konstrukce, 697x867x2115 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1187216456
| PP |  | chladící skříň na GN2/1, celonerezová konstrukce, 697x867x2115 energetická třída A, chladivo R 290, dynamické chlazení, automatické odmrazování, teplotní rozsah -2°c až +15°C, ovládání barevným dotykovým displejem 2,4", teplotní displej vnější digitální, LED vnitřní osvětlení, optický a akustický výstražný signál, integrovaný Smart modul pro připojení k síti, rozhraní WLAN/LAN, přestavitelné rošty, nosnost polic min. 60kg, madlo tvaru lišty, zámek dveří, samozavírací dveře | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 82 124 | indukční sporák se 4 zónami na podestavbě s dvířky, 800x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 364646546
| PP |  | indukční sporák se 4 zónami na podestavbě s dvířky, 800x700x900 deska min. 750x570mm, 7 teplotních stupňů | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 82 125 | pracovní stůl 1230x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2037369159
| PP |  | pracovní stůl 1230x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 82 126 | výdejní linka s oddělenými vanami na 9 GN1/1-200, dechovou clonou, automatické napouštění a vypouštění vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -147462150
| PP |  | výdejní linka s oddělenými vanami na 9 GN1/1-200, dechovou clonou, automatické napouštění a vypouštění vody viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 82 127 | vyhřívaný zásobník talířů dvoutubusový, pojízdný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -160566296
| PP |  | vyhřívaný zásobník talířů dvoutubusový, pojízdný viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 82 128 | parapetní deska s dráhou na podnosy, dl. 3500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 908374761
| PP |  | parapetní deska s dráhou na podnosy, dl. 3500 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 82 129 | dráha na podnosy dl. 1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1241471086
| PP |  | dráha na podnosy dl. 1500 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 82 130 | skříňový stůl opláštěný, s posuvnými dveřmi, s vestavěnou šachtou s podavačem na koše 50x50cm, 1800x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 269877604
| PP |  | skříňový stůl opláštěný, s posuvnými dveřmi, s vestavěnou šachtou s podavačem na koše 50x50cm, 1800x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 82 131 | výrobník čaje, kávy, 2x20l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2026840515
| PP |  | výrobník čaje, kávy, 2x20l obsah 2x10l, produkce až 60l/hod, výroba horké vody probíhá v kontinuálním průtokovém ohřívači, je dávkována do dvou zásobníků, otočné rameno, izolované udržovací zásobníky 80-85°C, rozměry 980x470x790mm | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 82 132 | parapetní deska s dráhou na podnosy, dl. 2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1931825540
| PP |  | parapetní deska s dráhou na podnosy, dl. 2000 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 82 133 | příjmový stůl na špinavé nádobí s dřezem a sprchovou baterií, 2730x750x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1585250474
| PP |  | příjmový stůl na špinavé nádobí s dřezem a sprchovou baterií, 2730x750x900 viz popis "Mycí sestava" | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 82 134 | mycí stroj průchozí pro koše 50x60cm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -45361576
| PP |  | mycí stroj průchozí pro koše 50x60cm viz popis "Mycí sestava" | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 82 135 | sada10 košů na nádobí a pomůcky, tablety | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -395146059
| PP |  | sada10 košů na nádobí a pomůcky, tablety | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 82 136 | automatický změkčovač vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 352996548
| PP |  | automatický změkčovač vody viz popis "Mycí sestava" | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 82 137 | výstupní stůl 1750x800x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1850015151
| PP |  | výstupní stůl 1750x800x900 viz popis "Mycí sestava" | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 82 138 | pracovní stůl se spodní policí, pojízdný, bez lemů, 1800x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1996982392
| PP |  | pracovní stůl se spodní policí, pojízdný, bez lemů, 1800x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 82 139 | vozík na příbory a podnosy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1933853220
| PP |  | vozík na příbory a podnosy viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 82 140 | mycí stůl se dvěma dřezy,spodní roštovou policí a tlakovou sprchou s napouštěcí pákovou baterií, 1400x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 920219506
| PP |  | mycí stůl se dvěma dřezy,spodní roštovou policí a tlakovou sprchou s napouštěcí pákovou baterií, 1400x700x900 viz popis standardů nerezových výrobků | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | VRN 101 | Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem dodávky, avšak jejich provedení je pro zhotovení díla nezbytné (např. doprava, montáž, uvedení do provozu, revize, zaškolení o) | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384190152
| PP |  | Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem dodávky, avšak jejich provedení je pro zhotovení díla nezbytné (např. doprava, montáž, uvedení do provozu, revize, zaškolení obsluhy, .......) | [14 empty] | PP | 1
42 | K | VRN 102 | Dílenská dokumentace | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894507459
43 | K | VRN 103 | Dokumentace skutečného provedení | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445224154